## PATAR por municipio
Plantas de tratamiento de agua residial municipales
Ciudad de México
| Año | Número de plantas | Capacidad instalada | Caudal tratado
|  | en operación | (m³/s) | (m³/s)
| 2019 | 29 | 5.6 | 2.451
| 2018 | 29 | 5.6 | 2.451
| 2017 | 29 | 5.6 | 2.898
| 2016 | 29 | 5.6 | 7.69
| 2015 | 29 | 5.6 | 8.578
| 2014 | 29 | 5.62 | 3.422
| 2013 | 29 | 6.82 | 3.113
| 2012 | 28 | 6.77 | 3.063
| 2011 | 28 | 6.77 | 3.33
| 2010 | 28 | 6.77 | 3.33
| 2009 | 28 | 6.77 | 3.33
| 2008 | 27 | 6.48 | 3.123
| 2007 | 27 | 6.48 | 2.806
| 2006 | 30 | 6.54 | 3.525
| 2005 | 30 | 6.54 | 3.525
| 2004 | 30 | 6.81 | 3.79
Eficiencia de tratamiento
l menor a 60 % - l de 60 a 90 % - l mayor a 90 %
FUENTE: CONAGUA. 2019. Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.